## Worksheet
ETIM Характеристика | Значения
Ëмкость | 0.0156
Вес | 3.833
Страна | КИТАЙ
Коэффициент мощности | 0.9
Степень защиты (NEMA) | Не применимо
Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | Другой
Тип провода | Оконцованный
Цветовая температура | Белый
Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 450
Максимальная мощность | 7
Цветовая температура | 4000 - 4000
ПРА в комплекте | Да
С источником света | Да
Степень защиты IP | IP20
Рабочее напряжение | 220 - 230
Сила удара | IK00
Материал крышки | Пластик, опал
Тип светильника | Светильник на столбе
Тип лампы | Со встроенными светодиодами
Материал корпуса | Пластик
Высота / глубина | 265
Длина | 250
Количество полюсов | 3
С датчиком освещенности (фотореле) | Нет
Индекс цветопередачи (CRI) | 80-89
Тип ПРА | Электронный трансформатор
С датчиком движения | Нет
Защитное покрытие | Необработанный
Цвет корпуса | Нет
Тип соединения | Штекерный зажим
С основанием | Да
Сечение проводника | 0.5
Патрон ламповый | Нет
Ширина | 250