## Worksheet
ETIM Характеристика | Значения
Вес | 1.322
Ëмкость | 0.010301
Страна | КИТАЙ
Регулируемая высота | Нет
Класс энергоэффективности встроенного источника света | A++, A+, A (LED)
Диммирование DSI | Нет
Без диммирования | Нет
Диммирование с помощью кнопки | Нет
Диммирование Zigbee | Нет
Диммирование через сенсорное управление | Да
Диммирвоание через подавление синусоидальной волны | Нет
Диммирование RF | Нет
Программируемое диммирование | Нет
Диммирование включением фазы | Нет
Диммирование отключением фазы | Нет
Диммирование сетевым напряжением | Нет
Иной способ диммирования | Нет
Диммирование выключателем | Нет
Диммирование GPRS | Нет
Диммирование потенциометром (встроенный) | Нет
Диммирование DMX | Нет
Диммирование DALI | Нет
Диммирование 1-10 В | Нет
Диммирование 0-10 В | Нет
Цветовая температура | Нет
Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 360
Максимальная мощность | 6.5
Подходит для монитора рабочего места в соотв. EN 12464-1 | Нет
ПРА в комплекте | Нет
Подходит для настенного монтажа | Нет
С источником света | Нет
Рабочее напряжение | 230 - 230
Регулировка направленного / ненаправленного света | Нет
Тип светильника | Настольный светильник
Тип лампы | Со встроенными светодиодами
Материал корпуса | Пластик
Высота / глубина | 448
Сгибаемый | Да
С переключателем | Нет
Регулируемый | Да
Тип ПРА | Не требуется
С розеткой | Нет
С диммером | Нет
Тип напряжения | AC
Цвет корпуса | Черный
Патрон ламповый | Нет
Ширина | 210
Класс защиты | II
Способ установки | На подставке