## Worksheet
ETIM Характеристика | Значения
Ëмкость | 0.0063838
Вес | 2.81
Страна | КИТАЙ
Диммирование DSI | Нет
Без диммирования | Нет
Диммирование с помощью кнопки | Нет
Диммирование Zigbee | Нет
Диммирование через сенсорное управление | Да
Диммирвоание через подавление синусоидальной волны | Нет
Диммирование RF | Нет
Программируемое диммирование | Нет
Диммирование включением фазы | Нет
Диммирование отключением фазы | Нет
Диммирование сетевым напряжением | Нет
Иной способ диммирования | Нет
Диммирование выключателем | Нет
Диммирование GPRS | Нет
Диммирование потенциометром (встроенный) | Нет
Диммирование DMX | Нет
Диммирование DALI | Нет
Диммирование 1-10 В | Нет
Диммирование 0-10 В | Нет
Цветовая температура | Нет
Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 850
Максимальная мощность | 13
With separate reading light | Нет
Luminaire heads flexible | Нет
Подходит для монитора рабочего места в соотв. EN 12464-1 | Нет
ПРА в комплекте | Нет
С источником света | Нет
Рабочее напряжение | 230 - 230
Регулировка направленного / ненаправленного света | Нет
With reflector | Нет
С датчиком присутствия | Нет
Тип лампы | Со встроенными светодиодами
Материал | Металл / пластик
Высота / глубина | 1350
С датчиком освещенности (фотореле) | Нет
С переключателем | Нет
Диаметр | 230
Индекс цветопередачи (CRI) | 80-89
Регулируемый | Нет
С диммером | Да
С датчиком движения | Нет
Цвет корпуса | Нет
Патрон ламповый | Нет
Ширина | 360