## Worksheet
ETIM Характеристика | Значения
Вес | 1.714
Ëмкость | 0.02662
Страна | КИТАЙ
Подходит для потолочного монтажа | Да
Диммирование DSI | Нет
Диммирование в зависимости от ПРА | Нет
Без диммирования | Нет
Диммирование с помощью кнопки | Нет
Диммирование Zigbee | Нет
Диммирование через сенсорное управление | Нет
Диммирвоание через подавление синусоидальной волны | Нет
Диммирование RF | Нет
Программируемое диммирование | Да
Диммирование включением фазы | Нет
Диммирование отключением фазы | Нет
Диммирование сетевым напряжением | Нет
Иной способ диммирования | Нет
Диммирование выключателем | Нет
Диммирование GPRS | Нет
Диммирование потенциометром (встроенный) | Нет
Диммирование DMX | Нет
Диммирование DALI | Нет
Диммирование 1-10 В | Нет
Диммирование 0-10 В | Нет
С воздушными прорезями | Нет
Цветовая температура | Нет
Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 7800
Максимальная мощность | 80
Цветовая температура | 3000 - 6000
Угол светового пучка | Нет
Подходит для поверхностного монтажа | Нет
Подходит для монитора рабочего места в соотв. EN 12464-1 | Нет
ПРА в комплекте | Да
Подходит для встроенного монтажа | Нет
Подходит для настенного монтажа | Да
Возможно покрытие светильника теплоизоляционным материалом | Нет
Светильник с ограниченной температурой поверхности, знак "D" | Нет
С источником света | Да
Степень защиты IP | Нет
Рабочее напряжение | 0 - 230
Материал крышки | Пластик матированный
Разделение света | Асимметричный
Световой выход | Направленный
Подходит для аварийного освещения | Нет
Подходит для сквозного подлючения | Нет
Тип лампы | Со встроенными светодиодами
Материал корпуса | Нет
Длина | 500
Количество полюсов | 3
Подходит для подвесного монтажа | Нет
С датчиком освещенности (фотореле) | Нет
Тип поверхности | Матовая
С датчиком движения | Нет
Цвет корпуса | Нет
Ширина | 500
Класс защиты | Нет