## Worksheet
ETIM Характеристика | Значения
Вес | 0.877
Ëмкость | 0.00437
Страна | КИТАЙ
Коэффициент мощности | 0.9
Подходит для потолочного монтажа | Да
Диммирование DSI | Нет
Эффективность светильника | 40
Диммирование в зависимости от ПРА | Нет
Распределитель света | Рассеиватель / оптика / панель
Без диммирования | Нет
Диммирование с помощью кнопки | Нет
Диммирование Zigbee | Нет
Диммирование через сенсорное управление | Нет
Диммирвоание через подавление синусоидальной волны | Нет
Диммирование RF | Нет
Программируемое диммирование | Нет
Диммирование включением фазы | Нет
Диммирование отключением фазы | Нет
Диммирование сетевым напряжением | Нет
Иной способ диммирования | Да
Диммирование выключателем | Нет
Диммирование GPRS | Нет
Диммирование потенциометром (встроенный) | Нет
Диммирование DMX | Нет
Диммирование DALI | Нет
Диммирование 1-10 В | Нет
Диммирование 0-10 В | Нет
Тип провода | Подходит для сквозной проводки
С воздушными прорезями | Нет
Цветовая температура | Нет
Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 1200
Максимальная мощность | 30
Цветовая температура | 3000 - 6000
Угол светового пучка | Рассеиватель / диффузор
Подходит для поверхностного монтажа | Да
Подходит для монитора рабочего места в соотв. EN 12464-1 | Нет
ПРА в комплекте | Да
Подходит для встроенного монтажа | Нет
Подходит для настенного монтажа | Да
Возможно покрытие светильника теплоизоляционным материалом | Нет
Светильник с ограниченной температурой поверхности, знак "D" | Нет
С источником света | Да
Степень защиты IP | Нет
Рабочее напряжение | 0 - 230
Материал крышки | Без крышки
Разделение света | Асимметричный
Световой выход | Ненаправленный
Подходит для аварийного освещения | Нет
Подходит для сквозного подлючения | Да
Тип лампы | Со встроенными светодиодами
Материал корпуса | Нет
Высота / глубина | 100
Длина | 550
Количество полюсов | 3
Подходит для подвесного монтажа | Нет
С датчиком освещенности (фотореле) | Нет
Тип ПРА | ПРА для LED с преобразователем тока
Тип поверхности | Нет
С датчиком движения | Нет
Цвет корпуса | Нет
Тип соединения | Винтовой зажим
Патрон ламповый | Другой
Ширина | 550
Класс защиты | Нет