## Worksheet
ETIM Характеристика | Значения
Вес | 0.631
Ëмкость | 0.00445
Страна | КИТАЙ
Класс энергоэффективности сменной лампы (не менее) | E
Класс энергоэффективности сменной лампы (до) | A++
Диммирование DSI | Нет
Распределитель света | Нет
Без диммирования | Да
Диммирование с помощью кнопки | Нет
Диммирование Zigbee | Нет
Диммирование через сенсорное управление | Нет
Диммирвоание через подавление синусоидальной волны | Нет
Диммирование RF | Нет
Программируемое диммирование | Нет
Диммирование включением фазы | Нет
Диммирование отключением фазы | Нет
Диммирование сетевым напряжением | Нет
Иной способ диммирования | Нет
Диммирование выключателем | Нет
Диммирование GPRS | Нет
Диммирование потенциометром (встроенный) | Нет
Диммирование DMX | Нет
Диммирование DALI | Нет
Диммирование 1-10 В | Нет
Диммирование 0-10 В | Нет
Степень защиты (NEMA) | Другой
Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | Другой
Тип провода | Подходит для сквозной проводки
Цветовая температура | Нет
Максимальная мощность | 40
Подходит для монитора рабочего места в соотв. EN 12464-1 | Нет
Встроенная подсветка | Да
ПРА в комплекте | Нет
Подходит для количества ламп | 1
Светильник с ограниченной температурой поверхности, знак "D" | Нет
С источником света | Нет
Степень защиты IP | IP20
Рабочее напряжение | 220 - 230
Сила удара | IK00
Длина подвеса | 200 - 1000
Материал крышки | Без крышки
Разделение света | симметричный
Световой выход | Направленный
Подходит для аварийного освещения | Нет
Подходит для сквозного подлючения | Да
Регулировка направленного / ненаправленного света | Нет
Тип лампы | Другой
Материал корпуса | Сталь
Высота / глубина | 202
Длина | 215
Количество полюсов | 3
Диаметр | 202
Тип ПРА | Не требуется
Тип поверхности | Нет
Подходящая мощность лампы | 40 - 40
Тип напряжения | AC
Цвет корпуса | Нет
Тип соединения | Замыкающий контакт
Патрон ламповый | E27
Рефлектор / отражатель | Нет
Ширина | 202
Класс защиты | I