## Worksheet
ETIM Характеристика | Значения
Цвет корпуса | Нет
Вес | 1.12
Ëмкость | 0.0048671
Страна | КИТАЙ
Коэффициент мощности | 0.9
Регулируемая высота | Нет
Класс энергоэффективности встроенного источника света | A++, A+, A (LED)
Диммирование DSI | Нет
Распределитель света | Рассеиватель / оптика / панель
Без диммирования | Нет
Диммирование с помощью кнопки | Нет
Диммирование Zigbee | Нет
Диммирование через сенсорное управление | Да
Диммирвоание через подавление синусоидальной волны | Нет
Диммирование RF | Нет
Программируемое диммирование | Нет
Диммирование включением фазы | Нет
Диммирование отключением фазы | Нет
Диммирование сетевым напряжением | Нет
Иной способ диммирования | Нет
Диммирование выключателем | Нет
Диммирование GPRS | Нет
Диммирование потенциометром (встроенный) | Нет
Диммирование DMX | Нет
Диммирование DALI | Нет
Диммирование 1-10 В | Нет
Диммирование 0-10 В | Нет
Цветовая температура | Нет
Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 600
Максимальная мощность | 10
Подходит для монитора рабочего места в соотв. EN 12464-1 | Нет
ПРА в комплекте | Да
Подходит для настенного монтажа | Нет
С источником света | Да
Рабочее напряжение | 230 - 230
Материал крышки | Без крышки
Цвет крышки | Нет
Регулировка направленного / ненаправленного света | Нет
Тип светильника | Настольный светильник
Тип лампы | Со встроенными светодиодами
Материал корпуса | Другой
Высота / глубина | 470
Длина | 150
Сгибаемый | Да
С переключателем | Нет
Индекс цветопередачи (CRI) | 90-100
Регулируемый | Нет
Тип ПРА | ПРА для LED с преобразователем тока
С розеткой | Нет
С диммером | Нет
Ширина | 180
Способ установки | На подставке